## сведения о ремонте
Сведения о выводе в ремонт
Примечание: К- капитальный ремонт
Т- текущий ремонт
О- осмотры
Месяц | наименование объекта |  | дата вывода в ремонт | дата ввода после ремонта
январь | оборудование не выводилось в ремонт
февраль | оборудование выводится в ремонт без ограничения сторонних потребителей
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

## цех 14 ппр
Наименование оборудования | Инв. № | Модель | КРС | КРС | Дата начала. | время работы станка в мес. | м.п.К | м.п.Т | м.п.ТО | месяц
|  |  | мех | эл | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ОГК (уч.5)
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055246 | ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 0.8 | 1987-01-01 | 365 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055252 | ЕСС-5-91-4А2 | 0 | 20.5 | 1959-04-01 | 703 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямит.агр.сетей пост.тока | 055253 | ЕСС-91-4У2 | 0 | 20.5 | 1987-06-01 | 360 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сушильный вакуумный шкаф | 077657 | ВШ-0035 | 2.3 | 0.4 | 1991-12-01 | 305 | 96 | 6 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЦЕХ №14
Трансформатор силовой | 030004 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030005 | ТСМ-560-10/0,4 | 0 | 12 | 1956-01-01 | 743 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030006 | ТСМ-560-10-0,4 | 0 | 12 | 1964-01-01 | 645 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030007 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1972-02-01 | 547 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030008 | ТМ-1000-10-0,4 | 0 | 12 | 1975-01-01 | 511 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030011 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030013 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 2005-07-01 | 140 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030015 | ТСМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1962-01-01 | 670 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030016 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 633 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030017 | ТМ-1000-10-6 | 0 | 12 | 1965-01-01 | 633 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030018 | ТМ-560-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030027 | ТСМ-320-10-6 | 0 | 12 | 1963-01-01 | 657 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030028 | ТМ-400-10-6 | 0 | 12 | 1961-01-01 | 682 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030029 | ТРДН-2500-110/10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030030 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030031 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-03-01 | 509 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030032 | ТМ-63-10 | 0 | 12 | 1975-10-01 | 502 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030033 | ТАМ-1000-04 | 0 | 12 | 1969-01-01 | 584 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030035 | ТСМА-560-0,04 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030036 | ТСМА-560-0,4 | 0 | 12 | 1966-01-01 | 621 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030042 | ТМА-400 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030043 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030044 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030045 | ТМА-320 | 0 | 12 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030048 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030049 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030051 | ТМ-3-100-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект-подставка | 030052 | ТПУ1-1000 | 0 | 6 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030053 | ТМ-3-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформаторная подстанция | 030054 | КТП2-1000 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030055 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030056 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект силовой | 030059 | ТМ-1000 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Комплект КТП | 030060 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030065 | ТМ-3 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 430 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030066 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1981-09-01 | 430 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030075 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 413 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030078 | ТМ-1000-10 | 0 | 12 | 1983-02-01 | 413 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой | 030079 | ТМ-630-10 | 0 | 12 | 1984-04-01 | 399 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор силовой N998718 | 030084 | ТМ-250 | 0 | 12 | 1985-01-01 | 390 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030085 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030086 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030087 | ТМ3-1000 | 0 | 12 | 1985-03-01 | 388 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030090 | ТМ-630 | 0 | 12 | 1985-10-01 | 381 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шкаф КТП-630КВА № 2732 | 030095 | КТП-630КВА | 0 | 6 | 1986-05-01 | 373 | 72 | 14 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор №109294 | 030096 | ТМ3*1000 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 373 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор № 209478 | 030097 | ТМ3*100 | 0 | 12 | 1986-05-01 | 373 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030099 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 368 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформтор | 030100 | ТМ3-1000-10 | 0 | 12 | 1986-10-01 | 368 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030101 | ЗРОМ-300 | 0 | 6 | 1987-05-01 | 361 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N45758 | 030110 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 329 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор N46497 | 030111 | ТМ630-10-0,4 | 0 | 12 | 1990-01-01 | 329 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | 329 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Дугогасящая катушка | 030112 |  | 0 | 6 | 1990-01-01 | 329 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор | 030115 | ТМГ 160/10/0,4 | 0 | 12 | 2014-12-01 | 25 | 144 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Шинные вводы | 030530 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030531 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030532 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Шинные вводы | 030533 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 96 | 2 | 5 | bar: месяц 2 to месяц 4; месяц 6; месяц 8; месяц 10; месяц 12
Короткозамыкатель | 030548 | КЗ-110 М | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель | 030549 | ОДЗ-2-10 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030552 | ПТН-550-60 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030553 | ЭПП-541-63 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030554 | РВС-110 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ | 030555 | в здании заводоуправления | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 3 | bar: месяц 1; месяц 4; месяц 7; месяц 10
Панель управления | 030556 | в здании заводоуправления ЭПП | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ПанельЭПП-509 | 030558 | ЭПП-509 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 24 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РЛНД-3-2 | 030559 | РЛНД-3-2 | 0 | 6 | 1975-10-01 | 502 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель управления | 030569 | ЭПП-502 | 0 | 6 | 1975-03-01 | 509 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030570 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030571 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Заземляющий реактор | 030572 |  | 0 | 6 | 1979-12-01 | 452 | 144 | 36 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030584 | ШПА | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030589 | ШУОМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ | 030590 | ШОУМО1-112-2 | 0 | 12 | 1981-07-01 | 432 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030595 | ЭПП-501 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель | 030596 | ЭПП-502-6 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Батарея | 030622 |  | 0 | 6 | 1983-03-01 | 412 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030632 | АКБ-140 № 34684-430 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030633 | АКБ-220 № 35386-438 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030634 | АКБ-220 № 35386-437 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030635 | АКБ-140 № 35384-439 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030636 | АКБ-140 № 35384-440 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030637 | АКБ-140 № 35384-441 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030638 | АКБ-140 № 35384-442 | 0 | 6 | 1986-08-01 | 370 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030645 | № 3450 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030646 | № 1250 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030647 | № 9436 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030648 | № 124438 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030649 | № 9527 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030650 | № 6261 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030651 | № 6787 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030652 | № 6927 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030653 | № 6819 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030654 | № 6114 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030655 | № 6638 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030656 | № 7319 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030657 | № 9500 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030658 | № 114483 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030659 | № 9589 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030660 | № 6865 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030661 | № 9535 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030662 | № 9529 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030663 | № 9543 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030664 | № 3686 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030665 | № 8891 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030666 | № 9545 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030667 | № 3926 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030668 | № 7902 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030669 | № 7174 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030670 | № 6924 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030671 | № 9561 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030672 | № 120797 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030673 | № 9482 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030674 | № 9567 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030675 | № 9559 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030676 | № 14006 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейка КРУ | 030677 | № 80452 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсат установка | 030678 | УК-105-450 №27 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 030679 | 105-450 №28 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030684 | №1013 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
ЩИТ ПР-24-Н-7205 | 030685 | №1079 | 0 | 6 | 1986-10-01 | 368 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030696 | №107702 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030697 | №107703 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Панель оперативного тока ПКР | 030698 | №107704 | 0 | 6 | 1987-11-01 | 355 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка №861360 | 030709 | УКБН-0,38-200-5 | 0 | 6 | 1989-11-01 | 331 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель РДЗ-2-110/1000 | 030716 | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ 3 полюса | 0 | 6 | 2006-05-01 | 130 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Привод ПРГ-00-2Б-УХЛ1 | 030717 |  | 0 | 6 | 2006-05-01 | 130 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030718 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 123 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Трансформатор ТПЛ | 030719 | ТПЛ-10М 0,5 S/10Р 150/5 У2 | 0 | 12 | 2006-12-01 | 123 | 144 | 24 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030720 | РВС-110 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 115 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030721 | РВС-35 | 0 | 6 | 2007-08-01 | 115 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разрядник | 030722 | РВС-110 М | 0 | 6 | 2008-09-01 | 101 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030723 | РГНП-2-110/1000УХЛ1 | 0 | 6 | 2008-11-01 | 99 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель 3-х полюсный с приводом | 030725 |  | 0 | 6 | 2009-11-01 | 87 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 03726 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-01-01 | 85 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вакуумный выключатель | 030727 | ВБМ-10-20/630 | 0 | 6 | 2010-02-01 | 84 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Разъединитель | 030728 | РГНП-1Б-110/1000 | 0 | 6 | 2011-09-01 | 65 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Отделитель ОДЗ-1-110/1000УХЛ1 | 030729 | ПРГ-01-2УХЛ1, ПРО-1ХЛ1, пост.220В | 0 | 6 | 2013-09-01 | 41 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040204 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 634 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040205 |  | 0 | 12 | 1964-12-01 | 634 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтный щит | 040224 | КМПФ-560 | 0 | 12 | 1963-10-01 | 648 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Щит управления | 040225 |  | 0 | 12 | 1978-12-01 | 464 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Вводный шкаф | 040586 | ВВН-1 | 0 | 12 | 1981-03-01 | 436 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 040587 | КБН-400-У-1 | 0 | 6 | 1981-03-01 | 436 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Автоматический выключатель | 040601 | АВМ2М20ССВ55-43 | 0 | 6 | 2015-10-01 | 15 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 045148 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-05-01 | 434 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050048 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямительное групповое устройство | 050049 |  | 0 | 6 | 1974-12-01 | 512 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050071 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-08-01 | 480 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050072 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-06-01 | 482 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050073 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 479 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050074 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-09-01 | 479 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Преобразователь | 050075 | УЗА-150-80 | 0 | 6 | 1977-05-01 | 483 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель | 050115 | ВВС-95 | 0 | 6 | 1964-01-01 | 645 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат | 050241 | УЗА-60 №111 | 0 | 6 | 1986-05-01 | 373 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выпрямитель №586 | 050274 | ВУ-66-70 | 0 | 6 | 1987-07-01 | 359 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Стабилизатор | 052027 | СН-5 | 0 | 6 | 1967-08-01 | 602 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочное оборудование | 075135 | ВД-306 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 075241 | ВД-401-УЗ | 0 | 6 | 1987-04-01 | 362 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550113 | 70 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550114 | 70КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Низковольтная конденсаторная установка | 550115 | 140 КВ | 0 | 6 | 1975-09-01 | 503 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550116 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550117 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550118 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550119 | УК-10-450 | 0 | 6 | 1975-12-01 | 500 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550180 | АКБ-240 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550181 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550182 | АКБ-70 | 0 | 6 | 1978-09-01 | 467 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторная установка | 550385 | 180 КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Конденсаторна установка | 550386 | 180КВ | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Агрегат окрасочный высокого давления | 550387 |  | 0 | 6 | 1981-10-01 | 429 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Тепловизор | 568062 | Testo 875-1 | 0 | 6 | 2011-06-01 | 68 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861782 |  | 0 | 6 | 1990-12-01 | 318 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861783 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861784 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861785 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 72 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861790 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861791 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861792 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861793 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861794 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861795 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861796 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861797 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861798 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861799 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861800 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861801 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861802 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861803 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861804 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861805 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861806 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861807 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861808 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Ячейки КРУ-2-10 | 861809 |  | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861810 | КРУ-2 | 0 | 12 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861811 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Распределительный шкаф | 861812 | КРУ-2 | 0 | 6 | 1980-12-01 | 439 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Сварочный выпрямитель | 862355 | ВД-306 | 0 | 6 | 1981-09-01 | 430 | 36 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030730 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030731 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030732 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030733 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030734 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030735 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030736 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Выключатель вакуумный | 030737 | ВВУ-СЭЩ-ЭЗ10 | 0 | 6 | 2017-06-01 | -5 | 48 | 12 | 1 | bar: месяц 1 to месяц 12
Инженер по техническому
надзору и ремонту ОГЭ | ____________ | Окунева М.В. |  |  | "_____" ______________ 2017г.
#REF!
Formulas:
Дата начала. = [1]Дата!D9