## 11б.1);11б.2)
11б.1) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
11б.2) о балансе электрической энергии и мощности;
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
млн. кВт.ч.
п.п. | Показатели | Базовый период 2017_год (факт)
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709 | 9.6248
1.1. | из смежной сети, всего | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709 | 9.6248
в том числе из сети
| ВН | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709
СН I
| СН II |  |  |  | 142.3709 | 9.6248
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.9382 | 0.94251 |  | 1.8347 | 0.16099
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.0495 | 0.65741 |  | 1.2887 | 1.6727
Баланс мощности электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН ПАО "Сатурн"
п.п. | Показатели | Базовый период 2016 год (факт) |  |  |  |  | МВт
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 31.1791 | 31.1791 |  | 30.994 | 2.8145
1.1. | из смежной сети | 31.1791 | 31.1791 |  | 30.994 | 2.8145
1.2. | от электростанций ПЭ
| от других организаций | 31.1791 | 31.1791 |  | 30.994 | 2.8145
2. | Потери мощности в сети | 0.84513 | 0.198 |  | 0.58949 | 0.05764
| то же в % | 2.7106 | 0.63504 |  | 1.9019 | 2.048
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 1.569 |  |  |  | 1.569
4. | Отпуск мощности из сети, всего в т.ч. | 28.848 |  |  | 28.31 | 0.82934
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 41.5 |  |  | 36.098 | 2.402
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации

## 11б.3)
11б.3) об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации;
п.п. | Показатели | 2017_год
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709 | 9.6248
1.1. | из смежной сети, всего | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709 | 9.6248
в том числе из сети
| ВН | 143.3665 | 143.3665 |  | 142.3709
СН I
| СН II |  |  |  | 142.3709 | 9.6248
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл.энергии от других организаций | 0 |  |  | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 2.9382 | 0.94251 |  | 1.8347 | 0.16099
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.0495 | 0.65741 |  | 1.2887 | 1.6727
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0.089981 | 0.053069 |  | 0.008274 | 0.028638
4. | Отпуск электроэнергии из сети, всего в т.ч. | 142.424 | 142.424 |  | 140.5362 | 9.4638
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | Отпуск в другие сетевые организации | 109.5317 |  |  | 109.5317 | 0

## 11б,4)
11б.4) об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;
Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч по договору №18.55.1675.08
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Прочие потребители | 132.1713 | 0 | 0 | 130.9013 | 1.27

## 11б.5)
11б.5) о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
млн. кВт.ч.
п.п. | Показатели | Базовый период 2017_год (факт)
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Потери электроэнергии в сети | 2.6521 |  |  | 2.6269 | 0.025211
| то же в % (п.1.1./п.1.3.) | 2.02 |  |  | 2.02 | 2.02

## 11б.6), 11б,7);11б,10)11б,11)
11б.6) о затратах на оплату потерь, в том числе:
11б.7) о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
Потери в собственных сетях по договору электроснабэения ПАО "Сатурн" с ГП - отсутствуют.
11б.10)о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;
месяц | потери по с/фактуре, кВт.ч. | Сумма,руб. (без НДС) | Сумма с НДС, руб.
январь | 285137 | 590251.8729 | 696497.21
февраль | 253383 | 539471.4661 | 636576.33
март | 254858 | 475704.4068 | 561331.2
апрель | 217135 | 426914.4492 | 503759.05
май | 193559 | 359873.1186 | 424650.28
июнь | 202151 | 393697.161 | 464562.65
июль | 189014 | 342969.678 | 404704.22
август | 190079 | 359009.8136 | 423631.58
сентябрь | 190675 | 379323.1102 | 447601.27
октябрь | 232019 | 461928.9492 | 545076.16
ноябрь | 242440 | 484855.7627 | 572129.8
декабрь | 272295 | 508143.3136 | 599609.11
Всего | 2722745 | 5322143.1017 | 6280128.86
11б.11)о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
ПАО "Сатурн" не выставляет счета на оплату электрической энергии.

## 11б,8)
11б.8)об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;
Приказ Министерства энергетики РФ от 27.02.2015г. №100
Нормативные потери составляют 2,02%.

## 11б,9)
11б.9)о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования;
№п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Срок проведения | источник финансирования
1 | Инструктаж с работниками предприятия по соблюдению светового режима. |  |  | постоянно
2 | Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии |  | 4,38тыс.кВт.ч. |  | собственные средства
1.1 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2018г. | собственные средства
3,066тыс.кВт.ч.
1.2 |  | Приобретение и установка вводных трансформаторов тока 110 кВ на 1Т и 2Т на ГПП-18 | Повышение надежностиэлектроснабжения и снижение потерь | 2018г. | собственные средства
1,314тыс.кВт.ч.
2 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии | Снижение расхода эл.энергии на технологические нужды (потери)
15,217т. кВт.ч.
2.1 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04
|  |  | 4,45тыс.кВт.ч. | с мая по август
ежегодно
2.2 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-2 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 560/10/04 |  | с 1 по 14 января
|  |  | 0,77тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.3 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-7 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,29тыс. кВт.ч. | 2015-2019г.г.
2.4 | Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-8 | Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04
|  |  | 3,748 тыс. кВт.ч. | 2015-2019г.г.
2.5 | Контроль за соблюдением светового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | Снижение технологического расхода электрической энергии
|  |  | 1,0 тыс. кВт.ч. | ежегодно
2.6 | Контроль за расходованием электроэнергии в подразделениях предприятия. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,3 тыс. кВт.ч. | ежегодно
| Замена ламп освещения на энергосберегающие. | Снижение технологического расхода электрической энергии | 0,2тыс.кВт.ч. | ежегодно | собственные средства

## 11б.12)
11б.12) о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;
Зона деятельности ПАО "Сатурн" как сетевая организация - Городской округ, г. Омск

## 11б.13); 11б.14
11б.13) о техническом состоянии сетей, в том числе:
Техническое состояние сетей | удовлетворительное
11б.14) о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за Iкв. 2017г. не было
Аварийных отключений по вине ПАО "Сатурн" за IIкв. 2017г. не было
3. Подпункт б, абзац 14.Сводные данные об аварийных отключениях по вине ПАО «Сатурн»:
Форма 1.1 –Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за ___2017___год
№ | Обосновывающие данные для расчёта· | Продолжительность прекращения, час
1 | Ноябрь | 0.32