|  |  |
| --- | --- |
|  | IV квартал 2020 года |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35КВ с дифференциацией по всем уровням напряжения ПАО "Сатурн" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения об объеме свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности ПАО "Сатурн"** |
| № п/п | Наименование ПО | Диспетчерское наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Трансформаторы ПС\* | Величина свободной мощности,МВт |
| наименование | установленная мощность, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ТП | ТП-1 | 10/0,4 | Т-1 | 0.63 | 0.00 |
| Т-2 | 0.56 | 0.00 |
| Т-4 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | ТП | ТП-2 | 10/0,4 | Т-5 | 0.56 | 0.00 |
| Т-6 | 0.80 | 0.00 |
| Т-19 | 0.56 | 0.00 |
| 4 | ТП | ТП-3 | 10/0,4 | Т-7 | 1.00 | 0.00 |
| Т-8 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | ТП | ТП-6 | 10/0,4 | Т-30 | 1.00 | 0.00 |
| Т-11 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | ТП | ТП-7 | 10/0,4 | Т-12 | 0.63 | 0.00 |
| Т-13 | 0.56 | 0.00 |
| 7 | ТП | ТП-8 | 10/0,4 | Т-14 | 1.00 | 0.00 |
| Т-36 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | ТП | ТП-10 | 10/0,4 | Т-17 | 0.63 | 0.00 |
| Т-18 | 0.56 | 0.00 |
| 9 | ТП | ТП-11 | 10/0,4 | Т-21 | 1.00 | 0.00 |
| Т-25 | 1.00 | 0.00 |
| 10 | ТП | ТП-13 | 10/0,4 | Т-26 | 1.0 | 0.00 |
| 11 | ТП | ТП-14 | 10/0,4 | Т-28 | 1.00 | 0.00 |
| Т-27 | 1.00 | 0.00 |
| 12 | ТП | ТП-15 | 10/0,4 | Т-29 | 1.0 | 0.00 |
| 13 | ТП | ТП-16 | 10/0,4 | Т-32 | 1.00 | 0.00 |
| Т-31 | 1.00 | 0.00 |
| 14 | ТП | ТП-17 | 10/0,4 | Т-34 | 1.00 | 0.00 |
| Т-35 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | ТП | ТП-18 | 10/0,4 | Т-37 | 1.00 | 0.00 |
| Т-38 | 1.00 | 0.00 |